Волгоградская область

Администрация Песковатского сельского поселения

Городищенского муниципального района

х.Песковатка Городищенского муниципального района Волгоградской области

тел. (268) 4-11-17

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» февраля 2018г.	                                    №  15

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Песковатского сельского поселения

В целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Песковатского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в соответствии с Распоряжением Управления противопожарной службы и гражданской защиты Администрации Волгоградской области от 6 ноября 2009 № 108-р "Об обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда и предупреждении гибели людей на пожарах", Уставом Песковатского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения (приложение).

2. Рекомендовать домовладельцам на территории населенных пунктов Песковатского сельского поселения обеспечить индивидуальные жилые дома, находящиеся в их собственности, первичными средствами пожаротушения, согласно утвержденного перечня.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации Песковатского сельского поселения

Врио Главы

Песковатского сельского поселения	Е.В.Печорина

Приложение

к постановлению Администрации

Песковатского сельского поселения

Городищенского района

от 20.02. 2018 № 15

Примерный перечень первичных средств пожаротушения

и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт) |
| --- | --- |
| Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
| Лопата штыковая | 1 |
| Лопата совковая | 1 |
| Лом | 1 |
| Ведро (10 литров) | 2 |
| Топор | 1 |
| Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома) | 1 |

Примечание:

Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, доступном для использования в случае пожара.